**Состав общего имущества многоквартирного дома пос. Ждановский ул. Школьная д.54**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика  |
| 1 | Помещения общего пользования (кв.м) | 802,10 |
| 2 | Площадь остекления мест общего пользования | 46,00 |
| 3 | Площадь металлических дверных заполнений | 19,00 |
| 4 | Лестницы | 6 |
| 5 | Подвал, площадь | 1851,00 |
| 6 | Площадь кровли общая | 1714,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома |
| 7 | Отопление |
|  | центральное |   | центральное |
|  | длина розлива | м | 823 |
|  | количество стояков | шт.  | 66 |
|  | длина стояков в подвалах | м | 73 |
|  | длина стояков в квартирах | м | 2062 |
|  | длина разводки в квартирах | м | 279 |
|  | количество радиаторов на лестничных клетках | шт.  | 20 |
|  | количество радиаторов в квартирах | шт.  | 339 |
|  | запорно-регулирующая арматура | шт.  | 156 |
|  | теплоизоляция | кв.м | 116,25 |
|  | калориферы стальные | шт.  | 0 |
|  | конвекторы | шт.  | 0 |
|  | задвижки | шт.  | 22 |
|  | вентили | шт.  | 0 |
|  | трехходовые краны | шт.  | 20 |
|  | элеваторы | шт.  | 0 |
|  | короба | шт.  | 0 |
|  | количество теплоцентров | шт.  | 0 |
| 8 | Холодное водоснабжение |   |   |
|  | центральное |   | центральное |
|  | длина розлива | м | 331 |
|  | количество стояков | шт.  | 36 |
|  | длина стояков в подвалах | м | 37 |
|  | длина стояков в квартирах | м | 480 |
|  | длина разводки в квартирах | м | 1200 |
|  | вентили латунные | шт.  | 540 |
|  | количество водомерных узлов | шт.  | 180 |
|  | количество вентилей в подвалах | шт.  | 48 |
| 9 | Канализация |   |   |
|  | центральная |   | центральная |
|  | длина канализационных труб в подвалах | м | 420 |
|  | длина канализационных стояков в подвалах | м | 54 |
|  | количество стояков | шт.  | 36 |
|  | длина стояков | м | 690 |
|  | количество крышек ревизий | шт.  | 72 |
| 10 | Горячее водоснабжение |   |   |
|  | центральное |   | отсутствует |
|  | длина разводки в квартирах | м | 1920 |
|  | количество задвижек | шт.  | 0 |
|  | количество вентилей в подвалах | шт.  | 0 |
|  | количество пробковых кранов в подвалах | шт.  | 0 |
| 11 | Электроснабжение |   |   |
|  | центральное |   | центральное |
|  | установлен узел управления |   | не установлен узел |
|  | установлена система автоматического сбора показаний |   | не установлена система |
|  | вводно-распределительное устройство | шт.  | 1 |
|  | количество групповых щитков в подвале и на лестничной клетке | шт.  | 30 |
|  | количество силовых щитов | шт.  | 1 |
|  | длина сетей коммунального освещения | м | 10630 |
|  | длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 0 |
|  | количество счетчиков, всего: | шт.  | 119 |
|  | в том числе двухставочных | шт.  | 117 |
|  | количество номерных знаков |   | 119 |
|  | количество светильников дневного света | шт.  | 0 |
|  | количество светильников с лампами накаливания | шт.  | 198 |
|  | количество светильников с лампами ДРЛ | шт.  | 0 |
|  | количество выключателей | шт.  | 114 |
|  | количество уличных осветительных приборов | щт. | 6 |
| 12 | Газоснабжение |   |   |
|  | центральное |   | центральное |
|  | отсутствует |   |   |
|  | длина сетей газоснабжения | м |   |
|  | количество счетчиков, всего: | шт.  | 119 |
| 13 | Вентиляция |   |   |
|  | приточная вентиляция |   | отсутствует |
|  | вытяжная вентиляция |   | отсутствует |
|  | приточно-вытяжная вентиляция |   | приточно-вытяжная |
|  | отсутствует |   |   |
| 14 | **Водостоки** |   |   |
|  | наружные водостоки |   | отсутствует |
|  | внутренние водостоки |   | внутренние |
|  | отсутствует |   |   |
| 15 | **Мусоропроводы** |   |   |
|  | мусоропроводы |   | отсутствует |